В период с 29.03.2019 по 11.04.2019 проведен мониторинг Общества с дополнительной ответственностью «Спецзащита» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики  в УЗ "Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации "Верасок"

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией Общества с дополнительной ответственностью «Спецзащита» выявлено не было.