# 25.03.2019-29.03.2019 был проведен мониторинг ГУО «Старобелицкий детский сад - начальная школа», директором является Лысенкова Ирина Александровна

В ходе мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения, а именно:

планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям;

замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, а также расположенных на путях эвакуации, не оборудованы механизмами, обеспечивающими возможность открывания изнутри без ключа;

работники, ответственные за проведение противопожарных инструктажей не проходили обучение по программе пожарно-технического минимума.

Также были выявлены несоответствия требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

полы на путях эвакуации выполнены материалами с неизвестными пожарно-техническими характеристиками;

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

По результатам проведенного мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений с установленным сроком их исполнения.