27.03.2019 проведен мониторинг Общества с дополнительной ответственностью «Преамбула» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики в ГУО «Азделинский детский сад - базовая школа».

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией Общества с дополнительной ответственностью «Преамбула» выявлено не было.